附件3：

宁夏2017年涉及饮用水卫生安全产品

国家监督抽检工作实施方案

一、工作目标

规范涉及饮用水卫生安全产品（以下简称涉水产品）生产企业的生产经营行为，提高涉水产品卫生质量，确保饮用水卫生安全。

二、监督抽检范围对象和内容

（一）输配水管材、水处理材料。检查区内生产企业各10个。开展产品标签、说明书和配方、生产工艺、产品卫生许可批件等内容监督检查。采集被检查企业生产的所有种类涉水产品样品，开展卫生安全性检测。

（二）生活饮用水化学处理剂。检查区内全部水化学处理剂生产企业（3个）生产的3个产品（国家方案要求辖区内10个）。开展产品标签、说明书和配方、生产工艺、产品卫生许可批件等内容的监督检查。采集被检查企业生产的所有种类涉水产品样品，开展卫生安全性检测。

（三）水质处理器

1.生产企业。检查区内全部水质处理器生产企业（1个）生产的1个产品。开展产品标签、说明书和配方、生产工艺、产品卫生许可批件等内容的监督检查。采集被检查企业生产的所有种类涉水产品样品，开展卫生安全性检测。

2.经营单位

（1）在华责任单位。根据双随机制抽查结果，检查在华责任单位5个。开展标签、说明书、配方、生产工艺检查。每个单位采集3个产品，开展卫生安全性检测。

（2）经营单位。根据双随机制抽查结果，检查银川市5个经营单位涉水产品索证情况。每单位采集3个产品，开展卫生安全性检测。

（四）现制现售饮用水自动售水机。检查银川市现制现售饮用水自动售水机应用现场5个。检查产品卫生许可批件。采集售水机出水，检测菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH及耗氧量等项目。

三、时间安排

（一）监督检查。自治区卫生计生监督局承担此项工作的监督抽检工作。2017年8月10日前完成各类涉水产品的现场监督检查及样品的采集工作，并按要求及时送检产品。

（二）样品检测。自治区疾病预防控制中心承担涉水产品的卫生学检测任务并提供样品采集工具，自接到自治区卫生计生监督局送检样品之日起，40个工作日内出具检测结果。

（三）信息报送。自治区卫生计生监督局于2017年10月25日前完成2017年宁夏涉水产品卫生监督抽检工作总结，上报自治区卫生计生委。

四、工作要求

（一）准备工作。根据方案和国家“双随机抽查要求”，明确职责，落实责任，切实做好监督抽检的各项监督检查和检测的准备工作。

（二）样品采集。严格按照法律法规、标准和规范的要求，确保抽检程序合法,结果准确可靠，填写样品采样记录，制作卫生监督执法文书。

（三）样品确认。采样现场完成产品确认书。应通知被采集样品上标示的生产者或进口代理单位，要求其在15天内对采集样品的真实性进行确认或由经销单位协助确认。跨省销售的产品确认可请被采集样品的生产者或进口代理单位所在的省级卫生监督机构协助进行。逾期无任何书面回复的，视为确认。

（四）监督处罚。对采集的样品检测不合格的单位及产品信息，要向有关省份予以通报或进行协查。对监督抽检过程中发现的违法违规行为及抽检不合格产品，要依法严肃查处。

联系人：自治区卫生计生委综合监督处  杨晓军

电    话：0951-5053104    传    真：0951-5042706

电子邮箱：nxwsjd@163.com

联系人：自治区卫生计生监督局  蔡玲  张旭

电    话：0951-5092017  传    真：0951-5092007

电子邮箱：nxwsjd_002@163.com

附表：

1. 2017年涉水产品国家监督抽检工作计划表

2. 2017年涉水产品国家监督抽检参考检测项目

3. 2017年涉水产品国家监督抽检工作信息汇总

附表1

2017年涉水产品国家监督抽检工作计划表

| 序号 | 产品类别 | 抽检范围 | 抽检数量 | 抽检内容 | 检测项目 | 信息报送日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输配水设备 | 区内10个生产企业 | 每个企业抽检1-3个产品 | 1.标签、说明书 2.配方、生产工艺 3.产品卫生许可批件 | 产品卫生安全性检测 | 自治区卫生计生监督局于2017年10月25日前完成涉水产品卫生监督抽检工作总结报自治区卫生计生委 |
| 2 | 水处理材料 |  |  |  |  |  |
| 3 | 化学处理剂 | 区内3个生产企业 |  |  |  |  |
| 4 | 水质处理器 | 区内1个生产企业 |  |  |  |  |
|  |  | 区内5个在华责任单位*，不足的全部抽检 |  | 1.标签、说明书 2.配方、生产工艺 |  |  |
|  |  | 银川市5个经营单位* |  | 产品索证情况 |  |  |
| 5 | 现制现售饮用水自动售水机 | 区内5个以上应用现场* | 每个现场抽检1份样品 | 产品卫生许可批件 | 出水水质菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量等 |  |

*实施双随机抽查机制项目。

附表2

2017年涉水产品国家监督抽检参考检测项目

| 序号 | 品种 | 类型 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输配水设备 | 不锈钢材质 | 砷、铅、镉、汞、铬和镍、铁、锰 |
|  |  | 铜合金 | 砷、铅、镉、汞、铬和锌、铁、锰 |
|  |  | 聚氯乙烯等塑料类 | 砷、铅、镉、汞、铬、锡、锑、耗氧量、挥发酚、单体 |
|  |  | 陶瓷水泥类 | 砷、铅、镉、汞、铬、耗氧量、挥发酚、放射性 |
|  |  | 硅橡胶 | 砷、铅、镉、汞、铬、耗氧量、挥发酚 |
| 2 | 水处理材料 | 活性炭 | 浑浊度、色度、耗氧量、砷、肉眼可见物、挥发酚、铅、镉、汞、铬 |
|  |  | 膜产品 | 耗氧量、挥发酚、砷、铅、镉、汞、铬、 |
|  |  | 其他产品 | 耗氧量、挥发酚、砷、铅、镉、汞、铬、铜、锌 |
| 3 | 化学处理剂 |  | 铅、汞、铬、单体、砷，同时增加原料主成分测定 |
| 4 | 水质处理器 | 所有类型 | 菌落总数、 总大肠菌群、挥发酚、砷、铅、镉、汞、铬、耗氧量、氯仿 |
|  |  | 含载银活性炭等 | 增加银 |
|  |  | 含碘树脂等 | 增加碘 |
|  |  | 活性炭净水器 | 第五次加标 |
|  |  | 饮用水消毒设备 | 微生物指标、消毒副产物、消毒剂余量 |
|  |  | 市政自来水为原水 | 增加功能性检测：（1）一般水质处理器：针对宣称功能检测，如去除微生物、超滤进行微生物加标实验等；（2）反渗透处理设备：检测原水及处理后水电导率。 |

附表3

★2017年涉水产品国家监督抽检信息汇总表

| 产品类别 | 生产企业 |  |  |  |  |  |  | 在华责任单位 |  | 经营单位/应用现场 |  | 检测情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检查 企业数 | 企业 合格数1 | 检查 产品数 | 产品 合格数2 | 配方和工艺合格数 | 标签、说明书符合要求数 | 发现无证涉水产品数 | 配方和工艺合格数 | 标签、说明书符合要求数 | 检查 产品数 | 索证 合格数 | 检测产品（现场）数 | 检测 合格数 |
| 输配水设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水处理材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学处理剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水质处理器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现制现售饮用水自动售水机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位：                          填报人员：                  电话：                填报日期：

注：1.涉水产品生产企业检查按《涉及饮用水卫生安全产品生产企业规范》附表，通过为合格。

2.生产配方和工艺、标签、说明书、出厂检验记录三项均合格的数