附件3

危重孕产妇救治中心抢救设备配置要求

| 序号 | 设备 | 县级 | 市级 | 省级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业抢救设备及器械 |  |  |  |
| 1.1 | 胎心监护仪 | 若干 | 若干 | 若干 |
| 1.2 | 多普勒胎心监护仪 | 若干 | 若干 | 若干 |
| 1.3 | 产包 | 若干 | 若干 | 若干 |
| 1.4 | 清宫包 | 若干 | 若干 | 若干 |
| 1.5 | 缝合包 | 若干 | 若干 | 若干 |
| 1.6 | 宫纱（或水囊） | 若干 | 若干 | 若干 |
| 1.7 | 产钳 | 若干 | 若干 | 若干 |
| 1.8 | 胎头吸引器 | 若干 | 若干 | 若干 |
| 1.9 | 阴道拉钩 | 若干 | 若干 | 若干 |
| 1.10 | 宫颈钳 | 若干 | 若干 | 若干 |
| 1.11 | 新生儿抢救台 | ≥1台 | ≥1台 | ≥2台 |
| 1.12 | 新生儿监护仪 | ≥1台 | ≥1台 | ≥2台 |
| 1.13 | 新生儿转运暖箱 | ≥1台 | ≥1台 | ≥2台 |
| 1.14 | 新生儿喉镜（气管插管） | ≥1台 | ≥1台 | ≥1台 |
| 1.15 | 新生儿呼吸机 | ≥1台 | ≥1台 | ≥2台 |
| 1.16 | T组合复苏器（新生儿复苏囊） | ≥1台 | ≥1台 | ≥2台 |
| 1.17 | 新生儿低压吸引器 | ≥1台 | ≥2台 | ≥2台 |
| 1.18 | 胎粪吸引管 | 若干 | 若干 | 若干 |
| 2 | ICU基本设备 |  |  |  |
| 2.1 | 床头设备带或吊塔（含吸氧、负压吸引、压缩空气，UPS、漏电保护装置等） | ≥床位数100% | ≥床位数100% | ≥床位数100% |
| 2.2 | ICU专用病床（含床头桌、防褥疮床垫） | ≥床位数100% | ≥床位数100% | ≥床位数100% |
| 2.3 | 中心监护系统 | ≥1套 | ≥1套 | ≥1套 |
| 2.4 | 床旁监护系统（心电、血压、脉搏、血氧饱和度、有创压力监测模块） | ≥床位数100% | ≥床位数100% | ≥床位数120% |
| 2.5 | 呼气末二氧化碳检测仪 | 不要求 | ≥1台 | ≥1台 |
| 2.6 | 连续性血流动力学与氧代谢监测设备（心排量测定仪） | 不要求 | ≥1台 | ≥1台 |
| 2.7 | 呼吸机 | ≥床位数80% | ≥床位数80% | ≥床位数80% |
| 2.8 | 便携式呼吸机 | ≥1台 | ≥1台 | ≥1台 |
| 2.9 | 便携式监护仪 | ≥1台 | ≥1台 | ≥1台 |
| 2.10 | 除颤仪 | ≥1台 | ≥1台 | ≥1台 |
| 2.11 | 体外起搏器 | ≥1台 | ≥1台 | ≥1台 |
| 2.12 | 纤维支气管镜 | ≥1台 | ≥1台 | ≥1台 |
| 2.13 | 心电图机 | ≥1台 | ≥1台 | ≥1台 |
| 2.14 | 血气分析仪（床旁） | ≥1台 | ≥1台 | ≥1台 |
| 2.15 | 输液泵 | ≥床位数100% | ≥床位数200% | ≥床位数200% |
| 2.16 | 注射泵 | ≥床位数200% | ≥床位数300% | ≥床位数300% |
| 2.17 | 输血泵 | ≥1台 | ≥2台 | ≥2台 |
| 2.18 | 肠内营养输注泵 | ≥床位数50% | ≥床位数50% | ≥床位数50% |
| 2.19 | 防下肢静脉血栓发生的器械 | 若干 | 若干 | 若干 |
| 2.20 | 心肺复苏抢救装备车（含急救器械） | ≥1台 | ≥2台 | ≥2台 |
| 2.21 | 电子升降温设备 | ≥1台 | ≥1台 | ≥2台 |
| 2.22 | 输液加温设备 | ≥1台 | ≥1台 | ≥2台 |
| 2.23 | 空气消毒净化设备 | 根据具体房屋面积确定 | 根据具体房屋面积确定 | 根据具体房屋面积确定 |
| 2.24 | 血糖仪 | ≥1台 | ≥1台 | ≥1台 |
| 2.25 | 床旁彩超 | ≥1台 | ≥1台 | ≥1台 |
| 2.26 | 血液净化仪 | 不要求 | ≥1台 | ≥2台 |
| 2.27 | 床旁X光机 | ≥1台 | ≥1台 | ≥1台 |